문서번호	시설개선과-4110
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		代박공성	06/01 윤정한
협조

창작스튜디오 화장실 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.1.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

창작스튜디오 화장실 정비 계획

창작스튜이오 남자 화장실에 청소수채설비가 미 설치되어 청소시 불편함이 있어 아래와 같이 설치하고자 합니다

Ⅰ		점검 개요

□ 점검일시 : 2021. 5. 30.

□ 점 검 자 : 이재상

□ 점검내용 : 화장실 위생설비 점검

□ 점검결과

❍ 창작스튜디오 남자화장실 청소수채 설치 필요

- 화장실 내 청소수채가 없어 세면기 바닥에서 대걸레 등 청소용품을 세척하고 있음

- 세척 후 바닥 물기가 제거되지 않아 미끄러짐 발생 등으로 청소용품 세척을 위한 청소수채 설치

□ 점검사진

창작스튜디오 화장실(남)

Ⅱ		조치계획

□ 2021년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 정비 완료하고, 추후 설계변경시 반영하여 정산 하고자 합니다

□ 소요예산 : 670,000원.   끝.