문서번호	시설관리과-9949
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장원석		김용만	06/01 이준호
협 조

급수협의 검토보고【은평구 응암동 99-* 외 1필지】

2021. 06.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 응암동************건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : ******************

□ 건 축 주 : ********

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하0층/지상6층 , 연면적 478.08㎡

- 용  도 : 도시형생활주택(단지형다세대-10세대)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-13424(21. 05.26.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : ****************************************

□ 신청지표고 : ********

□ 분기점수압 : ********

□ 주변 배관현황 : ******************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 불가능 (직결기준 : 5층 3.0kg/㎠〈 신청지 : 약 3.5kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
도시시형생활주택 (단지형다세대)	478.08㎡ (10세대)	************* **************	직결급수불가능 (가압직결급수)

□ 조치의견

□ ****************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수 불가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.