문서번호	여의도공원관리사무소-3015
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원장	여의도공원관리사무소장
조영제		유재원	06/01 성손준
협조

선유도공원 태양광 발전설비 정기검사 결과 보고

2021. 6.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 태양광 발전설비 정기검사 결과 보고

여의도공원관리사무소-2830(2021.5.24.)호와 관련, 선유도공원 태양광 발전설비 정기검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

▣ 검사 일시 : 2021. 5. 31(월) 10 :30 ∼ 11 : 30

▣ 검사자 및 입회자

○ 검사자 : ************************

○ 입회자

- ***********************************

- ***************************

▣ 태양광 발전설비 검사대상

○ 태양광발전설비장소 : 변전실 옥상

○ 발전설비 : 380V/ 22.05kW

▣ 검사 내용 : 기기상태, 태양전지(모듈), 인버터, 차단기 등

▣ 점검결과 : 합격

붙임  정기검사 실시 확인서 1부.   끝.