	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 5월 중 화재안전정보조사 결과보고(창****회 등 10개소)

1. 관련근거

가. 市 예방과-2388(2021.2.1.)호 “2021년 화재안전정보조사 세부운영계획 알림”

나. 예방과-4065(2021.4.16.)호 “2021년 5월 중 화재안전정보조사 세부운영 계획”

2. 2021년 5월 중 화재안전정보조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 5. 6.(목) ~ 5. 31.(월)

나. 조사대상 : 창동중앙교회 등 10개소(근린생활시설 1, 복합건축물 9)

다. 조사결과 : 불량 5개소

※ 불량내역 : 개선유도 24건(소화설비 7, 경보설비 3, 피난설비 13,기타 1)

라. 조사자 : 소방특별조사 1조(소방위 조두정, 소방장 배지현)

마. 세부결과 : “붙임 참조”

붙임  1. 화재안전정보조사 세부추진실적 1부.

2. 화재안전정보조사 결과통지서 1부.

3. 화재안전정보조사 자진개선대장 1부.  끝.

담당자	조두정		검사지도팀장	임극목		예방과장	06/01 김재윤
협조자	담당자	배지현
시행	예방과-5603	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)도봉소방서 예방과 검사지도팀	/
전화	02-6981-8143	/전송	02-6981-8048	/	26512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)