“투명하고 신뢰받는 청렴 서울, 천만시민의 자랑입니다.”
	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생보고서(용산6-1호 오토펄스 베터리)

장비명(건명)	현장대응단 오토펄스 베터리		관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2021. 06. 01.		장 소	차고
차량등록번호	71무3686
조 치 사 항	이상 징후 발견 즉시 본서 구급팀 연락함
원인 및 상태	오토펄스 베터리가 충전이 안되는 문제
담당자 의견	본서 구급팀 담당자 점검 실시한 바 베터리 교체 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비 고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 6월 1일 장비담당자 계급 1팀 성명 소방교 한철희 (인) 2팀 성명 소방교 김복만 (인) 3팀 성명 소방장 박태춘 (인) 소방기관의 장 귀하

	현장대응단장
담당자	박태춘		지휘3팀장	이찬영		현장대응단장	06/01 이승재
협조자
시행	현장대응단-3332	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개