안전과 행복을 주는 119
	중부소방서
수신	********************************
(경유)
제목	소방안전관리자 선임 및 소방시설 자체점검 유예 신청에 따른 결과 알림(케이스****)

1. 항상 소방행정 발전을 위해 협조해 주신 귀하께 감사드립니다.

2. 귀하(*******)께서 요청하신 소방안전관리자 선임 및 소방시설 자체점검 유예신청에     따른 결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시길 바랍니다.

가. 처리결과 : **

나. 유예기간 : *******************************

다. 재신청기간 : 유예기간 만료일 전까지

라. 사용을 재개하는 경우 : 사용 개시일로부터 7일 이내에 관할 소방서 통보(문서, 전화, fax 등)

마. 자체점검 : 사용을 개시한 날로부터 60일이내 자체점검 실시

바. 안전관리자 선임 : 사용개시일로부터 30일이내 선임, 14일 이내 신고

3. 안내사항

가. 관계인(소방안전관리자)는 상시 소방시설 작동상태 점검하시고 월간점검 실시하여 월간           소방시설 점검표를 소방서로 제출 바라며, 소방시설 유지관리에 만전을 기하여 주실 것을           당부드립니다.

나. 유예기간 중 소방안전관리는 관계인이 직접 실시하시기 바랍니다.

붙 임 : 소방시설 자체점검 유예 결과 통지서 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	김지수		위험물안전팀장	이재준		예방과장	06/01 마성제
협조자
시행	예방과-8055	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 (무학동)소방안전관리자 담당	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/		/	부분공개(6,7)