자가주유취급소 주유기 고장발생 보고

문서번호	소방행정과-4913
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	담당자		장비회계팀장		소방행정과장
		박재우		김대중		06/01 김지수

장비명(규격)	자가주유취급소 주유기 (동화프라임, PRIME5019)	관리부서		소방행정과
고 장 일 자	2021. 6. 1.	장 소		본서(후정) 주유취급소
원인 및 상태	◯ 원인: (예상) 경유 표시 액정(리터, 금액 표시) 기판 손상 ◯ 상태: 사용가능(주유기 액정 리셋에러 표시되는 상태)
담당자 의견	- 업체(동화프라임주식회사) A/S팀 문의한 바 주유기 경유 표시 액정 기판 손상 예상으로 방문하여 점검 후 수리 진행
그 밖의 사항	해당사항 없음
장비 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자	비 고
-	-		-	-
위 고장 상태를 보고합니다. 2021년 6월 1일 담당자 계급 소방교 성명 박 재 우

붙임  관련 사진 1부.  끝.