“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]상하수도 배관쪽에서 소음이 들립니다

서울시 상수도 행정에 많은 관심을 가져 주셔서 감사합니다.

귀하께서 국민신문고에 신청해 주신 배관소음 민원 관련하여 아래와 같이 답변드립니다.

귀하 건물의 소음발생 원인파악을 위해 현장조사 및 면담한바에 의하면, 배관소음 관련 5월중순 민원제기하여 사업소(현장민원과)에서 현장방문, 옥내누수(화장실 변기누수)임을 확인하여 자체 변기누수 조치 완료 후 소음민원이 해소된 사안임을 알려드립니다.

또한, 귀하의 입회하에 실시한 ****************** 메인 수도계량기(30mm) 및 **** 세대별계량기(15mm)에 대하여도 점검 결과 소음 등 이상 없음을 확인하였습니다.

귀하의 답변 내용에 대한 추가 설명 및 문의사항이 있으시면 강남수도사업소 급수운영과 이재헌 주무관(☎ 02-3146-4845)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

주무관							이재헌			급수운영팀장					이승우					급수운영과장					05/31 최춘근
협조자
시행			급수운영과-7724									(						)		접수											(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)															/
전화		02-3146-4855						/전송			02-3146-4889					/	mk0212@seoul.go.kr												/	부분공개(6)