투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	환경순찰 결과 적출사항 정비요청(난지)

1. 우리 안내센터 환경순찰 결과 적출사항을 아래와 같이 제출합니다.

2. 시민들의 안전한 공원 이용과 민원 발생 예방을 위해 신속하게 보수․정비 하여     주시기 바랍니다.

가) 환경순찰 결과

- 계류장 → 조정면허시험장 방향 호안가 데크 파손 : 2개소

- 계류장 → 조정면허시험장 방향 호안가 안전난간 와이어줄 절단 : 1개소

- 계류장 → 조정면허시험장 방향 호안가 경계석 파손 : 1개소

붙임 : 환경순찰 점검표 1부.  끝.

	난지안내센터장
주무관	강태현		난지안내센터장	05/31 이재원
협조자
시행	난지안내센터-2756	(		)	접수		(		)
우	07337	서울특별시 마포구 한강난지로162	/
전화	3780-0612	/전송	3780-0610	/	kang3344@seoul.go.kr	/	대시민공개