특정소방대상물 점검확인서 [**한신코아사우나]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경표	代권영석	06/01 조성만

□ 대 상 명 : *********	□ 설 치 자 : ***
□ 설치장소 : ***********	□ 전화번호 : 02-415-3451
□ 문서번호 : ********************	□ 검사구분 : 확인점검
□ 확인내용

시정명령 사전통지서 내용	법적 근거	보완기간	확인 결과	비고
◯ 통기관 시설기준 부적합 (지면으로부터 4m 이상의 높이로 설치 요함)	위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제31조제2항 별표7,Ⅰ, 1, 사, 1), 가)	2021.5.24.	완비

확인일자 :  2021. 5. 26.

확 인 자 : 소방교 김경표

소방사 여상희

붙임  지적사항 보완 자료 1부.  끝.