문서번호	계획설계과-4926
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
최영서		송헌영	06/01 신용철
협조

'정수센터 재건설 등 정비방안 검토 용역' 계획분야 TF 회의 결과 보고

2021. 5.

(계획설계과)

‘정수센터 재건설 등 정비방안 검토 용역’

계획분야 TF 회의 결과 보고

************* 정수센터 순환정비를 위한 계획분야 TF 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의 개최

○ 일    시 : 2021. 5. 28.(금) 10:00

○ 장    소 : 본부 2층 회의실

○ 참 석 자 : (내부)TF팀원 7명

(외부)사업책임기술자 등 3명

- 급수부장, 계획설계과장, 생산관리과장, 계획설계과 ***, 생산관리과 ***, 수질과 ***, 배수과 ***

○ 회의 내용 : 발표 내용에 대한 자유로운 의견 교환

- *****************************

- 정수센터 재정비 계획 등

□ 회의 결과

○ ***********************************************************************

○ **********************************************************

○ **************운영시스템 및 정수처리공정에 최신 첨단기술 도입 필요

○ 참석자 의견

**************

- 국토계획법 등 예정부지 주변 개발계획을 고려해 부지 선정

- 시설 용량은 순환정비 목적에 맞게 적정 용량으로 계획

- 정수장 시설용량에 맞춰 원수 수급 계획 수립

- 노후한 기존 원수 공급 관로(풍납 도수관로)에 대해 시공성 및 유지관리 여건을 고려해 도수터널를 이용한 원수 공급관로 안정화 방안 검토

※ 필요시 ‘2040 수도정비기본계획’에 반영

****************

- 강북2정수장 정수를 강남으로 공급하기 위해 기존 현수관로 활용 가능성부터 고려

- 하저터널은 소구경 2열보다 대구경이 시공 및 유지관리에 유리

- 강남북 정수 공급계통 연결을 위해 수관교도 검토

****************

- 전체 정수장에 대해 중장기 순환 재정비 계획 제시

- 수요가 밀착 맞춤형 정수처리기술 도입 시기 등을 고려한 중장기 계획 필요

[기 타]

- ‘재건설’ 용어 사용을 자제하고 ‘재정비’ 표현 사용

- ‘정수센터’와 ‘정수장’ 용어를 구분하여 사용

□ 향후 계획

○ TF팀원 의견 검토 후 정수센터 정비방안에 반영.  끝.