다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 6월 중 소방용수시설 조사 계획

1. 2020년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치      관리』와 관련입니다.

2. 이와 관련하여 우면119안전센터 관내 소방용수시설의 원활한 유지관리를 위하여         2021년도 6월 중 소방용수시설 조사를 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기  간: 6월 중

나. 대  상: 공설 259개소(소화전 251, 비상소화장치 8개소, 다용도 1)

다. 조사자: 각 팀 주간근무자

라. 조사방법

○  각 출동차량(펌프,탱크,구급,)이용

○  훈련 및 출동 귀소 중 소방용수조사 병행

마. 조사내용

○  위치 및 주변 여건

○  토사매몰 및 고장 여부

붙임 1.2021년 6월 소방용수조사 담당자 지정 및 계획 1부

2.소방용수시설 고장현황 1부.  끝.

★담당자	기도현		진압3팀장	김태원		119안전센터장	06/02 서익현
협조자
시행	우면119안전센터-2219	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29 서초소방서 우면119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화		/전송	02-598-3063	/		/	부분공개(6)