	마포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	에어컨 고장발생 보고(공덕119안전센터)

1. 2021년도 소방재난업무가이드 『소방행정편』“12.물품 관리”와 관련입니다.

2. 공덕119안전센터에서 사용중인 에어컨에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

고장 일시	품명 및 규격	수량	고장 내역	비고
2021.6.1(화)	LG휘센 매립형	2	실내기 모터 고장 및 콤프레서 부분에서 고장이 발생하여 작동불가한 상태
	LG휘센 벽걸이형	4	실외기 콤프레서 및 PCB불량으로 전원 안들어옴

붙임  고장사진 1부.  끝.

	공덕119안전센터장
담당자	박준형		진압3팀장	김정일		119안전센터장	06/02 강성수
협조자
시행	공덕119안전센터-2085	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/		/	부분공개(6)