수질검사 및 배수지 유충모니터링 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신기철	정기선	06/02 추경민

배급수 공급계통, 취약지역, 수질민원 수질검사 및 배수지 유충모니터링을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.  6.  2.

보고자  공업6급 신기철

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2021. 6. 1. (10:00 ~ 16:00)

2. 출 장 자 : 수질팀 정기선, 신기철

3. 출장내용

◯ 유충 모니터링 배수지 거름망 설치 : 4개소

- 대상 배수지 : 목동, 우장산, 신정, 신월배수지

- 설치내역 : 배수지별 유충모미터링을 위한 거름망 설치 : 붙임 사진 참조

◯ 통수전(배급수관 정비공사) 수질검사  : 1개소

◯ 음수대(공원) 수질검사  : 1개소

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민 원 (노후배관)		음수대(공원)수질검사		법정수도꼭지 수질검사		통수전 수질검사
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
2								1				1

붙임  수질검사 결과 각 1부. 끝.