	성동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신형면체(SCA550)점검 완료 및 대체면체 반납 알림

1. 관련문서

가. 안전지원과-24457(2020.12.16.)호「신형면체 SCA550X 사용중지 및 대책 알림(긴급)」

나. 소방행정과-13580(2020.12.30.)호「신형면체 SCA550X 사용 중지에 따른 대체품 지급 알림」

다. 안전지원과-9766(2021.6.1.)호「신형면체 SCA550X 정밀점검 조치 경과 보고(알림)」

2. 2020년 구매·배정된 신형면체(*******)에 대한 정밀점검 조치 결과를 아래와 같이 전달하오니 신형면체 및 호흡보호장비 관리·사용 등에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 아래표 참조

품 명	규 격(모델)	대 상	비고
공기호흡용 면체	******** *******	´20년 구매 배정된 면체 전량	*HUD제외

나. 내    용 : 면체 작동성 및 성능 테스트 진행

다. 조치결과

1) 제조업체 각 소방기관 방문 수거

2) 생산단계에서 검수 단계까지 전 과정 재검사 후 재납품

3) 재납품 시 시험 결과를 별도 송부

※ 신형면체 성능개선 형식승인 후 기존면체 개선사항 적용

⤷ 생산업체 각 기관 방문 개선사항 업그레이드 실시(하반기 예정)

3. 행정사항

가. 각 부서는 해당 면체(*******) 정밀점검 완료에 따른 사용 등 관리를 철저히 하여주시고,

나. 제조사 정밀점검 입고에 따른 대체용 면체(SCA550)는 6. 3.(목)까지 소방행정과로 반납 ※ [붙임 4] 참조

다. 면체 개선사항에 대한 형식승인 후 생산업체 방문 업그레이드 시행 시 면체 누락이 발생하지 않토록 관리 등 철저를 기하시기 바랍니다.

붙 임 1. 제조사 신형면체 기능점검 완료 및 업그레이드 안내의 건 1부.

2. 공기호흡기 불편 의견에 대한 제조사 성능개선 세부내용 1부.

3. 공기호흡기 면체 정밀점검 추진현황 1부.

4. 대체면체 반납대상자 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각 과(단),각 안전센터
담당자	이호근		장비회계팀장	김영진		소방행정과장	06/02 김정용
협조자
시행	소방행정과-5216	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 소방행정과 (행당동)	/
전화	02-2622-1622	/전송	02-2622-1619	/		/	부분공개(7)