	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신형면체 SCA550X 정밀점검 조치 경과 알림

1. 본부 안전지원과-9766(2021.6.1.)호와 관련입니다.

2. ´20년 구매·배정된 신형면체(*******)에 대한 정밀점검 조치 결과를 아래와 같이 전달하오니 신형면체 및 호흡보호장비 관리·사용 등에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 아래표 참조

품 명	규 격(모델)	대 상	비고
공기호흡용 면체	******** *******	´20년 구매 배정된 면체 전량	*HUD제외

나. 내    용 : 면체 작동성 및 성능 테스트 진행

다. 조치과정 및 조치결과:

1) 제조업체 각 소방기관 방문 수거

2) 생산단계에서 검수 단계까지 전 과정 재검사 후 재납품

※ 신형면체 성능개선 형식승인 후 기존면체 개선사항 적용

⤷ 생산업체 각 기관 방문 개선사항 업그레이드 실시(하반기 예정)

3. 행정사항

가. 해당 면체(*******) 정밀점검 완료에 따른 사용 등 관리 철저

나. 면체 개선사항에 대한 형식승인 후 생산업체 방문 업그레이드 시행 시 면체 누락이 발생하지 않토록 관리 등 철저

붙임  1. 신형면체 기능이상 정밀점검 요청 협조 공문 1부.

2. 제조사 신형면체 기능점검 완료 및 업그레이드 안내의 건 1부.

3. 공기호흡기 불편 의견에 대한 제조사 성능개선 세부내용 1부.

4. 공기호흡기 면체 정밀점검 추진현황 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	김민수		장비회계팀장	김영준		소방행정과장	06/02 노희손
협조자
시행	소방행정과-6264	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2242-0119	/		/	부분공개(5)