고압가스 수불부(06/01)

★주무관	정수과장			결재
이용철	06/02 최종인
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-4093

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						6,583
06.01		0	0	638	5,400	40	141	283	464	11,519
06.02			0	638					0	11,519
06.03			0	638					0	11,519
06.04			0	638					0	11,519
06.05			0	638					0	11,519
06.06			0	638					0	11,519
06.07			0	638					0	11,519
06.08			0	638					0	11,519
06.09			0	638					0	11,519
06.10			0	638					0	11,519
06.11			0	638					0	11,519
06.12			0	638					0	11,519
06.13			0	638					0	11,519
06.14			0	638					0	11,519
06.15			0	638					0	11,519
06.16			0	638					0	11,519
06.17			0	638					0	11,519
06.18			0	638					0	11,519
06.19			0	638					0	11,519
06.20			0	638					0	11,519
06.21			0	638					0	11,519
06.22			0	638					0	11,519
06.23			0	638					0	11,519
06.24			0	638					0	11,519
06.25			0	638					0	11,519
06.26			0	638					0	11,519
06.27			0	638					0	11,519
06.28			0	638					0	11,519
06.29			0	638					0	11,519
06.30			0	638					0	11,519
07.01			0	638					0	11,519
합계	0	0	0		5,400	40	141	283	464

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,178			25,742
06.01		0	0	0	40,178		3,032	22,710
06.02				0	40,178			22,710
06.03				0	40,178			22,710
06.04				0	40,178			22,710
06.05				0	40,178			22,710
06.06				0	40,178			22,710
06.07				0	40,178			22,710
06.08				0	40,178			22,710
06.09				0	40,178			22,710
06.10				0	40,178			22,710
06.11				0	40,178			22,710
06.12				0	40,178			22,710
06.13				0	40,178			22,710
06.14				0	40,178			22,710
06.15				0	40,178			22,710
06.16				0	40,178			22,710
06.17				0	40,178			22,710
06.18				0	40,178			22,710
06.19				0	40,178			22,710
06.20				0	40,178			22,710
06.21				0	40,178			22,710
06.22				0	40,178			22,710
06.23				0	40,178			22,710
06.24				0	40,178			22,710
06.25				0	40,178			22,710
06.26				0	40,178			22,710
06.27				0	40,178			22,710
06.28				0	40,178			22,710
06.29				0	40,178			22,710
06.30				0	40,178			22,710
07.01				0	40,178			22,710
합계	0	0	0	0		0	3,032