문서번호	급수운영과-9579
결재일자	2021. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		代김기문	06/02 김원수
협조

내부 방수·방식공사 하자검사 계획 〔홍은배수지 1호지〕

2021. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

홍은배수지 1호지 내부 방수 ․ 방식공사 하자검사 계획

2016년 시행 된『홍은배수지 1호지 내부 방수·방식공사』에 대한 2021년 상반기 하자검사 및 조치 계획을 보고 드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 홍은배수지 1지 내부 방수 · 방식공사

○ 공사기간 : 2016.09.09. ~ 2016.12.29.[하자기간 : 2023.12.28까지]

○ 최종정산금액 : ************

○ 도 급 사 : *************

- *******************************************

- *********************************************

□ ‘21년 상반기 하자검사 계획(안)

○ 현장조사 실시 : 2021. 6. 21.(월) 10시, 홍은배수지 1호지

- 참여자 : 총 10명

∙ 외부전문가 2명{*****************************************}

∙ 시공사(건인씨엔알, ************* 2명, 건설기술관리자(대한콘설탄트,

************** 1명, 안전진단업체(한국재난연구원, ************) 2명

∙ 급수운영과장, 급수운영팀장, 담당주무관

- 검사방법 : 외부전문가, 시공사 및 건설기술관리자 입회하에 육안 및 장비검사

- 중점 점검사항

∙ 도막계열 : 균열 및 녹발생 등 하자 발생여부 조사

∙ 패널계열 : 타일 들뜸 등 하자 발생여부 조사

○ 현장조사 결과에 따른 회의 개최

- 일 시 : 2021. 6. 21.(월) 하자검사 후

- 장 소 : 서부수도사업소 4층 회의실

- 내 용

∙ 현장조사 내용에 따른 외부전문가 자문의견 청취 및 시공사 의견 검토

∙ 하자물량 산출방법 및 하자에 따른 보수, 보강 방법 등 논의

□ 행정사항

○ 하자내용, 물량과 세부위치 작성(정밀안전진단업체)

○ 하자보수 시행(시공사) ⇒ ’21년 하반기 배수지 항청소와 병행 시행

○ 하자검사 결과 및 전문가 회의결과 본부 시설과에 통보

○ 외부 전문가 자문수당 지급 : ***********************

붙   임  1. 자문의견서 1부.

2. 하자검사 현황 1부.  끝.