생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2021년 소방용수시설 보수 의뢰(4차)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1046(2021.2.17.)호『2021년 소방용수시설 보수의뢰 1차』

나. 재난관리과-1124(2021.2.22.)호『2021년 소방용수시설 보수의뢰 등 협조 통보』

다. 재난관리과-2719(2021.5.3.)호『2021년 소방용수시설 보수의뢰 3차』

2. 2021년 소방용수시설 고장 대상에 대하여 다음과 같이 보수 의뢰하오니, 화재발생시 신속한 현지급수체제를 위하여 조속히 조치 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대상(사용불가 소방요수): 14개소(붙임 47번~60번)

※ 상기 관련문서에 의거 붙임 1번~45번(사용불가 소방용수)은 기 보수

의뢰 하였으나 현재까지 보수 완료 결과 회신이 없는 상태임.

※ 붙임 46번: 민원발생으로 보수완료 된 상태임.

나. 내    용: 전실 불량, 스핀들 불량 등

다. 의뢰내용: 조사내역, 보수완료일, 보수내용, 보수금액 및 보수사진

3. 행정사항

가. 사용불가 소방용수시설이 많아 유사시 대응에 어려움이 있으니, 귀 기관

에서 조속히 보수 완료 협조 부탁드리며,

나. 아울러 지연되는 사유가 있으면 지연 사유 통보 후 조치하여 주시기

바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 보수대상(2021년, 4차) 1부.

2. 소방용수 고장발생보고 각 1부.  끝.

	강서소방서장
★담당자	채병헌		대응총괄팀장	김상균		재난관리과장	06/02 김현태
협조자
시행	재난관리과-3416	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	부분공개(6)