염소용기 계근대장 (정수장 06.01)

결재	주무관	정수과장
	이용철	06/02 최종인

2021년 06월 01일 화요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0370	562
2		0314	701
3		0372	568
4		0363	564
5		0345	567
6		0311	701
7
8
9
계		6 병	3,663	-병	0
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	9,150 kg		검사용기 6병 출고로 공용기 계근 미실시
	자체계근	9,110 kg
용기무게		3,663 Kg
납품수량		5,447 kg (납품량 5,400 kg)
정산후 잔량		47 kg		- kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.