문서번호	설비부-7587
결재일자	2021. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
정욱	김오열	06/02 김호성

『시립동대문실버케어센터 건립 기계설비공사』

TAB 기술 용역 시행 계획 보고

2021.06.

도시기반시설본부

[설비부]

『시립동대문실버케어센터 건립 기계설비공사』

TAB 기술 용역 시행 계획 보고

우리 본부에서 시행중인『시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사』의 TAB 기술 용역 시행 계획을 보고 드림.

※ TAB란? Testing(시험), Adjusting(조정), Balancing(평가)의 약어로 건물 내의 모든 공기조화 시스템에 설계에서 의도하는 바대로 기능을 발휘하도록 점검, 조정하는 것

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 시립동대문실버케어센터 건립 기계설비공사

○ 위    치 : 서울특별시 동대문구 답십리동 553 외 1

○ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990.95㎡

○ 공사기간 : '20.11.02. ~ '21.07.04.

○ 공사금액 : 금 510,130,870원

○ 시 공 사 : 경문이엔지(주)

○ 건설사업관리단 : ㈜펨코엔지니어링.

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 시립동대문실버케어센터 건립 기계설비공사 TAB 기술용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 30일 이내

○ 용역내용

- 공기 분배계통의 성능 측정 및 조정

- 자동제어 계통의 작동 성능 확인

- 소음 측정 및 조정

- 최종점검 및 조정, 종합 보고서 작성

○ 용 역 비 : **********

(단위 : 원)

*****	****	***	***	*******	***	**
*********	*******	*******	*******	******	*******	*********

○ 예산과목 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영내실화, 어른신 요양 인프라구축, 어르신 복지시설 설치 지원, 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ		발주방법

○ 계약방법 : *******************

<관련근거>

*****************************************

*************************************

************************************

**********************************************************

○ ******

- *********************************************************************************************************************************************

Ⅳ		향후계획

○ '21. 06. 07. : 기술용역 타당성 자체심사

○ '21. 06. 08. : 용역 발주

○ '21. 07. 04. : 용역 완수.  끝.