“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기간제 근로자 누수탐지 결과보고(06월3일)

우리사업소 기간제근로자 누수탐지 업무 추진 관련, 관내 누수발생 빈도가 높은 취약지역 및 하수도 등 시설물 조사를 실시하고 누수탐지 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 누수탐지 결과현황

구분		계	구(區) 별 내 역 (건)
			중 구		용산구			종로구		성북구
적출	금일	3	0			0		3		0
	누계	80	0			0		80		0
작업원		6명	***********					***********
하수도탐사 계(m)			일반	암거		일반	암거	일반	암거	일반	암거
금일		6,000		0		0	0	6000	0	0	0
누계		192000		0		0	0	192000	0	0	0

붙임  누수탐지 실적 1부.  끝.

★주무관	남대인		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	06/03 채재일
협조자
시행	급수운영과-10428	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	3146-2189	/		/	부분공개(6)