장기고액 체납 수전 현장조사 결과보고

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이광주	이재욱	06/03 정재연

장기고액 체납된 관내 **************에 출장하여 상가근린용(일반용) 메인계량기에 201호~204호 세대 수도계량기 연결여부 확인을 위해 현장확인 후 아래와 같이 보고합니다.

2021. 6. 3.

보고자 : 지방행정주사    성 명 : 이광주 (인)

조사일시 : 2021년 5월 31일

조사경위

○ ’21.5.31.(월) 해당 주소지의 일반용*********** 수전이 장기체납(’17.11월~‘21.5월, 1,868,710원)이 되어, 수용가 관리인***************과 통화한 바, 1층은 주차장, 2층은 근린상가 시설이 없고 모두 가정집 세대라고 주장하여 2층 세대수전이 일반용 수전과 연결 의심되어 현장방문 조사함.

수전현황

연번	주 소	성 명	고객번호	업종	구경	기물번호	비고
1	******************	***	*********	10	40	***********	301호~604호 (16세대 연결)
2	*******************	*	*********	30	20	***********	201호~204호 (4세대 연결)

조사내용

○ 건축공부상 2층 세대는 근린시설로 승인

○ 현장 통수확인

- 계량기 배관연결 확인을 위해 2층세대중 202호, 204호(201호,203호 부재) 세대 수도꼭지 통수결과 일반용(근린시설) 수도계량기 회전 확인(2층 세대는 살림집으로 거주함)

○ 월별 사용량 내역

(단위:㎥)

구 분	‘21.5월	‘21.3월	‘21.1월	‘20.11월	‘20.9월	‘20.7월
가정용 주계량기 차인량	-65	-64	-76	-62	-83	-64
일반용 주계량기 사용량	50	50	58	50	58	45
2층 근린 세대합량 (201호~204호)	53	53	62	53	64	47

- 2층 4세대 합계사용량이 일반용 주계량기 사용량과 거의 일치

- 개전이후 현재까지 가정용 공동주계량기 차인량이 계속 (-)량 발생 및 인포시스템상 201호~204호 수전이 가정용 공동자계량기로 등록관리됨.

○ 개전통지 현황

- 2017-03-30 개전일 당시 201호~204호 수전을 공사부서에서 가정용으로 통보함.(붙임-개전통지 내역 참조)

조사자 의견 및 향후 조치 계획

○ 현장확인 결과, 201호~204호 수전은 일반용 계량기 수전에 연결된 자계량기로 확인되었고 공사부서에서 가정용으로 착오 통보하여 가정용 자계량기로 등록된 것으로 추정됨.

○ 장기체납(’17.11월~‘21.5월, 1,868,710원)된 일반용(039705621) 수전은 201호~204호세대 자계량기의 주계량기 수전으로 ’17.11월~‘21.5월납기 수도요금은 이중부과된 사항으로 체납액(1,868,710원)에 대하여 감액처리하고,

○ 가정용 자계량기로 등록된 201호~204호세대 수전은 일반용 주계량기의 자계량기로 재등록 처리하고자 함.

첨부 : 개전통지 내역 1부.  끝.