배수지 유충 모니터링 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신기철	정기선	06/03 추경민

유충 발생 대비 배수지 유충 모니터링을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2021.  6.  3.

보고자  공업6급 신기철

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2021. 6. 2. (10:00 ~ 16:00)

2. 출 장 자 : 수질팀 정기선, 신기철

3. 출장내용

◯ 유충 모니터링 배수지 거름망 설치 결과 확인 : 4개소

- 대상 배수지 : 목동, 우장산, 신정, 신월배수지

- 설치 내역 및 결과

▷ 확인결과 : 유충 모니터링 결과 특이사항 없음(붙임 사진 참조)

붙임  유충 모니터링 배수지 거름망 설치 확인 결과 1부.  끝.