고압가스 수불부 취수장(06.02)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/03 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,625
06.01		751	896		1,647	28,978
06.02		572	724		1,296	27,682
06.03					0	27,682
06.04					0	27,682
06.05					0	27,682
06.06					0	27,682
06.07					0	27,682
06.08					0	27,682
06.09					0	27,682
06.10					0	27,682
06.11					0	27,682
06.12					0	27,682
06.13					0	27,682
06.14					0	27,682
06.15					0	27,682
06.16					0	27,682
06.17					0	27,682
06.18					0	27,682
06.19					0	27,682
06.20					0	27,682
06.21					0	27,682
06.22					0	27,682
06.23					0	27,682
06.24					0	27,682
06.25					0	27,682
06.26					0	27,682
06.27					0	27,682
06.28					0	27,682
06.29					0	27,682
06.30					0	27,682
					0	27,682
합계	0	1,323	1,620		2,943