“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강서수도사업소
수신	강서구청장(도로과장)
(경유)
제목	불량맨홀 조사내역(1차) 정비 의뢰

1. 도로과-8415(2021.5.24.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 관리하는 상수도 맨홀 중 포장면과 일치하지 않거나 맨홀주변이 파손

되어 안전사고 발생이 우려되는 불량맨홀에 대한 도로관리청 정비 및 우리 사업소 자체

정비를 구분하여 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 총 대상 : 가로공원로84길 82 등 38개소

나. 도로관리청 정비 : 가로공원로84길 82 등 23개소

다. 사업소 정비 : 강서로8길 154 등 15개소

붙임 : 불량맨홀 정비의뢰 내역 1부. 끝.

							강서수도사업소장
주무관							정헌석			시설안전팀장					代정헌석					시설관리과장					06/03 유명은
협조자
시행			시설관리과-10648									(						)		접수											(						)
우	08013					양천구 목동동로 155(신정동319-15) 강서수도사업소 시설관리과															/
전화		02-3146-4014						/전송			02-3146-4039					/	hundol@seoul.go.kr												/	부분공개(6)