소방관계법령위반사실보고서[광학***]
부분공개(6)
예방과-5311								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								정상희			지태규			06/03 고숭
위 반 자	주 소		**********************************
	성 명		***		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		***************** *****************
	상 호 (업체명)		*****			업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일		-			업 종 (특정소방대상물 구분)						고시원
위반내용	1층 비상구 통로 구획하여 방(205)으로 사용
위반법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 제1항
적용법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조 제1항 제2호 및 동법 시행령 제23조 별표6. 제2호 개별기준 나목 4)
증빙자료	1. 소방관계법령위반사실자인(확인)서 1부. 2. 위반사진 1부.
비 고	※ 조치명령 예정
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항의 규정에 의하여 보고합니다.
2021년 6월 3일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			김두영
				계 급			담당자			성 명			박지환