“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가에 따른 협의 회신(고덕강일단독주택지 1-3)

1. 건축과-14914호(2021.6.1.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 건축허가 신청 협의에 따른 의견을 다음과 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대치위치: *****************

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: 지하0층/지상4층, 연면적 402.18㎡

라. 용    도: 근린생활시설 및 다가구주택(5가구)/신축

마. 협의내용: 급수협의 조건 이행 시 급수가능

바. 직결급수 가능 여부: 건축협의 위치는 직결급수가 불가하며, 현재 ******에서 해당 공공주택지구 배수관 부설공사 및 기반 시설설치 공사가 진행 중인 사항임, 따라서 표고 및 주변 배수관 시설의 변경에 따라 현장여건이 달라지므로 착공 시 재협의가 필요하며 ******에서 배수관부설 공사 후 상수도 통수 시 급수공사 시행 가능.

붙임  건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	강희창		시설안전팀장	김주경		시설관리과장	06/04 김종원
협조자
시행	시설관리과-9451	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)541-4	/
전화	02-3146-5197	/전송	02-3146-5239	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)