	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	발코니형 비상구 관리실태 현장조사 계획

1. 예방과-7254(2021.6.3.)호 “다중이용업소 비상구 추락방지 안전대책 추진계획”와 관련입니다.

2. 반복적으로 발생하는 비상구 추락사고 근절을 위해 발코니형 비상구 관리실태 현장조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간: 2021. 6. 7. ~ 7. 30.(2개월)

나. 대  상: ***************

* 총 168개소 중 완비증명일(업종)로 10%선정하되, 도면을 참고하여 철제발코니가 아닌 경우는 제외

다. 점검내용

- 발코니 노후상태, 난간·지지대 안전 확인

- 용접(용접부 균열, 찢어짐, 파손 등) 및 부식상태, 구조체의 변형 여부 확인

- 추락방지시설(추락위험표지, 경보음발생장치, 안전로프) 정상 설치 및 작동 여부

- 비상구 폐쇄 및 장애물 적치 등 확인

- 휴·폐업시 발코니 폐쇄 또는 철거 조치 안내

- 비상구 추락사고 관련 사례 전파 및 소방안전교육 실시

라. 조치결과 불량의 경우(피난 시 유효한 발코니가 아닌 경우)

- 경미한 사항: 현지시정

- 중대한 사항: 조치명령 및 과태료 등 처분 조치

3. 발코니 현장확인 시 추락사고(반복하중 적용이 불가할 경우, 주변의 물건을 올려놓는 등으로 점검가능)에 유의하시기 바랍니다.

코로나-19 감염 대비 “예방수칙 준수” 및 “개인 보호장비 착용 철저”

붙임  1. 다중이용업소 비상구 발코니 현장확인 대상 및 인원 1부.

2. 발코니형 비상구 현장조사 체크리스트 1부.  끝.

담당자	한소영		검사지도팀장	김금숙		예방과장	06/04 이선철
협조자
시행	예방과-7363	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)6981-6896	/전송	02)949-4119	/	atatic@seoul.go.kr	/	부분공개(6)