코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	계약심사 자료 보완 요청(대용량 공기청정기 제작설치 통신공사)

1. 서울교통공사 대기환경처-347호(2021. 6. 3.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 계약심사 요청한 「대용량 공기청정기 제작설치(2차) 통신공사」에 대하여 아래와 같이 보완 요청하오니 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완 요청사항

○ 설계내역서 작성 시 ‘정보통신공사 표준품셈’에 정해진 물량(직종) 반영

예정가격작성기준 제2조(계약담당공무원의 주의사항) ②항에 의거 예산 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함

○ 풀박스, 아웃렛박스 설치형태(매입·노출/천정면·벽면) 표기

나. 제출기한: 2021. 6. 11.(금).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	황문연		설비심사팀장	성호준		계약심사과장	전결 06/04 손병하
협조자
시행	계약심사과-8942	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3323	/전송	02-2133-1032	/	hwang3856@seoul.go.kr	/	대시민공개