출 장 결 과 보 고 서

결재	민원총괄팀장	행정지원과장
	이진이	06/04 김인웅

	누수감액신청과 관련하여 누수현장***************를 출장하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2021. 6. 4
*****************

복       명       내       용

출장일시

2021. 6. 4

건    명

출장결과 보고서(풍성로14길 45)

내용

1. 수전현황

******	*****	****	****	****	****
*********	******	*********	***	****	***********

2. 사용량 현황(㎥)

******	*****	*****	*****	******	*****
*******	*****	*****	*****	*****	*****
*******	***	****	***	**	***
*******	*****************************************

3. 조사내용

- 서울 창의마을 풍납캠프는 6개동 건물이 메인계량기 1개로 연결된 곳으로 1월 18일 N동 3~5층 화장실 세면대 급수관 동파로 누수를 인지하고 배관 교체 수리함.

- 1월 19일~22일 누수 점검을 통해 S동 계량기 연결 밸브 및 N동 소변기 급수관 밸브 등 누수를 추가 발견하고 밸브 교체 수리 완료함.

- 이후 수도계량기 지침(4월 14일 지침 15937)이 정상으로 돌아가고 있으며 이상이 없음을 확인하고 상하수도 누수 감면을 신청하였음.

4. 조사자 의견

- 상기 수전에 대한 현장조사 결과, 조례 위반사항 및 자체 사용량 증가사실을 발견할수 없었으며, 구경 75㎜, 2021. 3월(2172㎥) 사용량이 누수로 인한 격증으로 판단되며 수용가 측에서 누수수리 후 감면신청에 필요한 입증서류를 제출함에 따라 서울특별시 수도조례 제26조 제3항 및 동시행규칙 제28조에 의거 누수감액 처리하고자 합니다.

※ 첨부: 증빙서류 4부. 끝.