문서번호	토목부-10745
결재일자	2021. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	06/07 김용제
협 조
	주무관			황윤기

중랑천 시설물 원상복구 검토보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

2021. 06.

도시기반시설본부

토목부

중랑천 시설물 원상복구 검토보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

초안지하차도 시공으로 훼손된 중랑천 시설물(자전거 도로, 운동시설등)을 복구하고자 관계기관(노원구 등)과 협의한 사항을 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(동부간선) 2021-31호(2021.03.25.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명: 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모: 도로확장 4→6차로, 연장 1.45km

○ 도 급 비: 32,928백만원(8차: 12,411백만원)

○ 공사기간: ‘08.10. ~ ‘21.06.

○ 시 공 사 : 풍산건설(주) 외 1개사 / 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		감리단 검토내용

□ 추진경위

○ ‘19.01.10. : 동부1공구 지장물 관련 협조 요청(토목부-514호)

○ ‘19.01.24. : 동부1공구 관련 협의 회신(치수과-811호)

- 시설물(파크골프장, 음수대, 농구장 등) 공사 완료 후 원상복구할 것

○ ‘20.12.30. : 초안산 지하차도 개통

○ ‘20.12. ~ ‘21.03. : 중랑천변 시설물 복구 관련 합동회의(4회)

********

○ 중랑천 시설물 철거 및 복구 현황

○ 주요 시설물 복구 현황

***	*****		*****	**
	***	*******
*****	************* ****	************ ********	************ ********
***	****** *******	****** *******	****** *******
***	*** ********** ******	*** ********** ******	*** ********** ******
***	*** ********* **********	*** ********* **********	*** ********* **********
***	***	***	***
*******	********	*******	*******
***	****	*****	****
***	***	***	***
******	**	**	**
*****	****	******	****

□ 단가검토

구 분	주 요 내 용	비고
신규비목	○ 농구대 철거 외 71개 공종 : 협의율(83.982%) 적용 - 지방계약법 시행령 제74조 제4항 3호에 의거 계약대상자의 책임 없는 사유 - [67.965%(낙찰율) + 100%(설계가)] / 2 = 83.982% ○ 파고라 철거 외 66개 공종 : 실적단가 적용	적정

□ 물량 및 사업비 증·감 현황                           (단위 : 천원)

구분		당 초		변 경		증·감(△)
		수 량	공사비	수 량	공사비	수량	공사비
** ***	**	*	*	******	*******	******	*******
	***	*	*	**	*******	**	*******
	******	*	*	***	******	***	******
	*********			******	******	******	******
	***	*	*	****	******	****	******
	*****	*	*	****	*****	****	*****
	**	*	*	*****	******	*****	******
	****	*	*	****	******	****	******
	****	*	*	**	******	**	******
****	***	*	*	**	******	**	******
	****	*	*	***	******	***	******
	***	*	*	***	*****	***	*****
	******	*	*	****	*****	****	*****
	*********	*	*	****	******	****	******
	****	*	*	****	******	****	******
**	***********	*	*	**	******	**	*******
	**************	*	*	**	******	**	******
	****	*	*	****	******	****	******
*****	*****	*	*	*****	******	*****	******
직 접 공 사 비		*		*******		*******
간 접 공 사 비		*		*******		*******
도 급 액		*		*******		*******

Ⅲ		조치계획

□ 감리단의 검토의견과 같이 초안산지하차도 시공 및 하계교 철거 중 훼손된 중랑천 시설물을 노원구청의 요청사항을 반영하여 복구하는 것을 승인 조치하고 추후 설계변경 자문회의를 거쳐 설계내역에 반영하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 1부.  끝.