“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	르메이에르장안타운7차 관리소장 귀중(우02519) 동대문구 장한로28가길 115(장안동 313-8)
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 등 위생조치 제외대상 알림

1. 우리 시 상수도 행정에 협조하여 주셔서 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 건축물의 저수조 청소대상 제외 요청에 따라 현장 확인한 바, 저수조 미사용으로 인한 『수도법 제33조』 및 『수도법 시행령 제50조』에 의거 저수조의 청소 및 수질검사 등 위생 조치 제외대상 임을 알려드리며,

3. 저수조를 사용하지 않거나 소방 전용수 및 화장실 변기세척 용수로만 사용하는 경우에는 저수조 청소 등 위생조치 대상에서 제외되나, 추후에 저수조를 사용(청소 용수, 화장실 세면대 용수 등 포함)하는 경우에는 저수조 청소 등 위생조치 대상에 포함되므로 동부수도사업소(시설관리과, 3146-2822)로 연락주시기 바라며, 저수조 재사용 전 반드시 청소를 실시해야 합니다.

4. 비상급수시설로서의 저수조 설치 또는 폐쇄여부는 『주택건설기준 등에 관한 규정』, 소화수조 및 소화용수 설비로서의 저수조 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	문현수		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	06/07 송병욱
협조자
시행	시설관리과-13820	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	3146-2822	/전송	3146-2839	/	asia@seoul.go.kr	/	부분공개(6)