문서번호	정수시설과-3548
결재일자	2021. 6. 7.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	06/07 정재현
협 조
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고

2021. 06.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

전기설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 5. 31. ~ 6. 4.(5일간)

□ 점 검 자 : 정춘영, 김상일, 서용택

□ 점검방법 : 점검표에 의한 점검

□ 점검대상

점 검 일	점 검 장 소	점 검 대 상
5. 31.(월)	송수펌프실 MAIN전기실	특고압 수변전설비 및 PAD 설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기반 배터리 설비
6. 1.(화)	중계펌프장 지구 전기실	고압, 저압설비 전기 설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기반 설비
6. 2.(수)	2 여과지 지구 전기실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
	1 여과지 지구 전기실	저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
6. 3.(목)	배출수처리장 지구 전기실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
	수도 박물관	저압 전기설비
6. 4.(금)	태 양 광 발전설비	송수펌프실 태양광 발전설비 배출수처리장 태양광 발전설비 2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전설비

구 분	점 검 장 소	점 검 결 과	비 고
5. 31.(월)	송수펌프실 MAIN 전기실	양 호
6. 1.(화)	중계펌프장 지구 전기실	양 호
6. 2.(수)	2 여과지 지구 전기실	양 호
	1 여과지 지구 전기실	양 호
6. 3.(목)	배출수 처리장 지구 전기실	양 호
	수도박물관 전기설비	양 호
6. 4.(금)	송수펌프 태양광 발전설비	양 호
	배출수처리장 태양광 발전설비	양 호
	여과지 태양광 발전설비	양 호

Ⅱ		점 검 결 과

Ⅲ		특 이 사 항

□ 침전지 압력수 밸브 시퀀스 회로 점검

❍ 작업일자 : 2021.  6. 1. ~ 3. (3일간)

❍ 작업인원 : 정춘영, 서용택

❍ 작업내용 : 2-4, 2-1 침전지 압력수밸브 시퀀스 회로 점검 및 재결선

❍ 작업결과 : 완료

붙 임: 1. 전기설비 주간점검 점검표  1부.  끝.