문서번호	수도자재관리센터-9478
결재일자	2021. 6. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	소장
최희령		안병억	06/07 정임근
협 조
	주무관			전영진
	주무관			성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(2021년 소형 제1차)

2021. 06

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

다. 서울시 구매 규격서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : ******

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-4976호(2021.05.31) 2021년 소형 수도계량기 구매(제1차)

관련, **************************

나. 납품검사일 : 2021.06.02. ~ 06.07

다. 검사 결과 : **

구분 구경	납품 수량	검사 시료	판정기준		검사결과						비 고
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	******	***	*	*	***	*	*	*	*	*
15mm	******	***			***	*	*	*	*	*
20mm	*****	**			**	*	*	*	*	*
25mm	*****	**			**	*	*	*	*	*
40mm	***	**			**	*	*	*	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	검사결과						비 고
			종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

- ***************

- 재질 시험 **************************

- 용출 시험 **************************

- 용출, 재질 및 *********************

5. 납품기물 내역

- 납품 기물번호 : ****************************

****************************

****************************

****************************

- 불합격 기물번호 : ************************************

*******************

- 대체품 기물번호 : ******************************

붙임 :  1. 검정확인서 1부.

2. 중량계측 내역 1부.

3. 구경별 오차시험 내역 1부.

4. 외부위원 의견서 1부.  끝.