	소방학교
수신	수신자참조
(경유)
제목	상반기 공기충전기 자율검사 결과 통보 및 자체점검 이행 강조

1. 관련근거

가. 「고압가스 안전관리법」제11조 제5항 및 같은법 시행규칙 제17조

나. 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준」제10조 및 제11조, 제12조

다. 안전지원과-6013(2018.3.23.)호“공기충전시설 자율검사 등 안전관리 철저 알림”

2. 위 관련 우리 학교에서 보유하고 있는 공기충전시설에 대한 자율검사를 실시하고 한국가스안전공사에서 통보한 자율검사 실시결과 및 조치사항을 다음과 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사일 : 2021. 5. 28.

나. 검사대상 : 공기충전기 2대(인재개발과 1, 구조구급교육센터 1)

다. 검사자 : 한국가스안전공사 검사담당 외 1명

라. 조치사항

- 자체 안전교육 및 훈련 철저 후 일지 반영(정기교육 월 1회, 재해발생대비교육 분기 1회, 긴급조치교육훈련 반기 1회)

3. 행정사항

○ 공기충전기 보유 부서는 자율검사 실시에 따른 조치사항 이행에 철저를 기해 주시고, 상반기(6월) 내 긴급조치교육훈련을 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 자율검사증명서 각 1부.

2. 고압가스 충전시설 점검표 및 안전교육일지 서식 각 1부.  끝.

	교육지원과장
수신자	인재개발과장,구조구급교육센터장
담당자	최용태		시설운영팀장	윤기응		교육지원과장	06/08 이원주
협조자
시행	교육지원과-6828	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21 (진관동) 서울소방학교	/	fire.seoul.go.kr/school
전화		/전송	02)2106-3700	/		/	부분공개(5)