	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 6월 중 소방용수시설 정기조사 계획 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-2411(2020.5. 7.)호 “2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림” 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 5월 중 현장대응단 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간: 6.1.(화) ~ 6.30.(수)

나. 대    상: 675개소                                      ※ 비상소화장치 제외

합계	지상식소화전	지하식소화전		저수조	급수탑	비소
		일반	다용도
675 (비소제외)	191	475	2	5	2	49
	고장 20개소 (사용가능10, 사용불가10, 임시폐전0)	고장 51개소 (사용가능38, 사용불가13, 임시폐전0)	.	고장 1개소 (사용불가1)	고장 1개소 (사용가1)	.

다. 조 사 자: 전 직원(구조대원, 구급대원 제외)

라. 담당 현황 및 조사 일정: ‘붙임 참조’

※ 현장대응단 각종 훈련, 일정에 따라 변경 가능함

마. 조사 내용

〇 소방용수시설 위치 파악 및 사용 가능 여부 확인

〇 소화전 심도, 수압, 보온여부, 제수변 도색 상태 확인

〇 소방차량 진입 가능 여부 및 소화전 주변 주차구획선 등 조사

바. 조사 방법

〇 소방용수시설과 병행하여 취약 지역 지리조사 실시

〇 주간 및 당번 근무 시 출동 인원 확보 하에 도보로 조사

〇 담당 용수 조사자 휴가 및 현장대응단 운영에 따라 당월 점검 일자 변경하여 탄력적 조사

〇 출동 인원 부족 또는 우천 시 차량 동원하여 조사 가능

사. 결과 조치

〇 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

〇 소화전 고장 및 매몰 위치 불명 등 중요사항은 즉시 보고

〇소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수 현황 기록 일치 철저

붙임 2021년 6월중 소방용수시설 정기조사 계힉(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	서민석		진압1대장	임상택		지휘1팀장	이성욱		현장대응단장	06/08 서정호
협조자
시행	현장대응단-3575	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(6)