	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동구 및 사업용 전력·통신구 소방시설 소급 설치 협조 요청

1. 평소 소방행정발전 협조에 감사드리며, 귀 기관(부서)의 발전을 기원합니다.

2. KT아현지사 화재사고(2018.11.24.) 및 전력·통신구 실태점검 결과 500m 미만 사업용 전력·통신구에 소방시설 설치기준 강화 필요성으로 다음과 같이 소방시설법령 및 화재안전기준이 변경되었으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사업용 전력구·통신구

○ <기존> 전력 또는 통신사업용 지하구는 500m 이상인 대상만 소방시설 적용

☞ 적용시설 : 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 통합감시시설, 연소방지재, 방화벽

○ <변경> 전력 또는 통신사업용 지하구는 길이와 상관없이 소방시설 적용

(2020.12.10.)

☞ 적용시설 : 기존시설 + 소화기, 유도등, 자동소화장치

나. 공동구

○ <기존> 적용시설 : 자동화재탐지설비, 통합감시시설, 무선통신보조설비

○ <변경> 적용시설 : 소화기, 유도등, 연소방지재, 방화벽, 자동화재탐지설비,

통합감시시설, 무선통신보조설비

※ 기존 시설 소급 설치 : 기존 시설은 지하구 화재안전기준 개정(2021.01.15.)에  따른 강화된 기준 적용 – 붙임 참조

3. 코로나-19 확산에 따른 운영에 어려움이 있을 것으로 판단되오나 안전을 위한 시설임을 고려하여 소방시설 설치가 소급 기한 내(2022.12.9.까지) 완료 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  공동구 및 사업용 전력·통신구 소방시설 소급 설명자료 1부.  끝.

	관악소방서장
수신자	한국전력공사 사장(관악동작지사장),한국전력공사 사장(남서울본부장)
담당자	서원용		검사지도팀장	代신명규		예방과장	전결 06/08 고재흥
협조자
시행	예방과-8520	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		/전송	02)875-4375	/		/	대시민공개