“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	와부읍장(도시건축과장)
(경유)
제목	강북통합취수장 오수처리시설(정화조) 설치신고서 제출

1. 항시 서울시행정에 협조해주시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 강북통합취수장 운영실동에 아래와 같이 오수처리시설(정화조) 설치신고서를 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 설치장소 : 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 강북통합취수장(운영실동)

- 처리용량 : 10㎥/일 (FRP 오수처리시설)

- 처리방법 : 접촉산화2차처리(후소엔지니어링, SNB-10)

- 설치신고서 : 별첨

붙 임  : 1. 오수처리시설(정화조) 변경신고서 1부

2. 건축물대장, 건물평면동, 오수계통도 1부

3. 조달청 물품 인증서 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김종필		원수관리과장	06/08 최양교
협조자
시행	원수관리과-1111	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 강북통합취수장	/
전화	02)3146-5233	/전송	02)3146-2238	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	부분공개(5)