문서번호	시설관리과-9447
결재일자	2021. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
박홍	김진성	代김진성	06/09 박창석
협 조
	행정지원과장		이영세
	주무관		조광재

우면산가압장 폐쇄에 따른

후속조치 보고 (시험굴착)

2021. 6.

강남수도사업소

(시설관리과)

우면산가압장 폐쇄에 따른 후속조치 보고(시험굴착)

****************************** 복구계획 수립을 위한 시험굴착을 시행하고 결과를 보고 드림.

▸「관계자회의 참석요청」(배수과-4792,′21.5.26.)

□ 사 유

❍ **********************으로 유입된 유량이 있어 확인결과 ***************누수로 관계자회의 개최 후 복구계획 수립을 위한 시험굴착 시행

□ 시험굴착

❍ 공사개요: ***************************

❍ 공사일시: 2021. 6. 5.(토) 19:00 ~ 익일 05:00

❍ 위 치 도

❍ 시험굴착 결과

- 강관(D2200mm) 시험굴착: 무단수차단, 공기밸브, 편락관 설치 공간확인

- 강관(D600mm) 시험굴착: 상수도관 부설 위치 확인

- 강관(D700mm) 시험굴착: 상수도관 분기 위치 확인 못함

※ 강관(D700mm) 분기위치는 상수도사업본부 배관탐지 후 추후 굴착예정

□ 행정사항

❍ 시험굴착 공사로 인한 야간 근무자 초과근무 시행

- 일 시: 2021. 6. 5. ~ 6. 6.(2일)

- 대 상: 시설운영팀장 외 2명

부 서	직급	성명	초과근무 (시간)	비 고
시설관리과	6	김진성	8	시험굴착 관련 현장감독 및 상수도관 확인 비상대기
	6	안진수	8
	7	박 홍	8

※ 근 거: 지방공무원 복무규정 제4조 및 서울특별시 지방공무원 복무조례

제15조, 2021년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침

붙임: 1. 시험굴착 현장사진 1부.

2. 누수현황도 1부.

3. 관계자회의참석 요청 1부.  끝.