코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	『보이는 소화기』유지 및 관리 철저 관련 자체계획 보고

1. 예방과-8401(2021.6.8.)호 “보이는 소화기 유지 및 관리 철저 재강조 알림”과 관련

입니다.

2. 신교119안전센터 보이는 소화기 유지 및 관리 철저와 관련 다음과 같이 시행하고자 합니다.

▢ 보이는 소화기 관리 현황

연번	형 식	수량(개)	소화기 수량(개)	비 고
1	기본형	81	162	71-18-2516호,기본형 회수함(2021.3.22.)
2	거리형	12	24

▢ 보이는 소화기 안전관리 책임자 지정 운영

○ 대    상 : 관내 설치된 보이는 소화기(예산, 대외협력 설치 실적 포함)

○ 책 임 관 : 신교119안전센터장

○ 방    법 : 월 1회 이상 현장 확인(필요시 수시 확인)

○ 중점사항

- 의용소방대원 및 안심 일자리 활용 등 정기적 순찰 등 상시 안전관리체계 구축

- 보이는 소화기 유지관리 상태 실태 확인

- 지역 주민 대상 보이는 소화기 사용법 등 교육 및 홍보

▢ 보이는 소화기 보수 유지관리 추진

○ 대    상 : 보이는 소화기 보수 대상

○ 방    법 : *************************************

○ 중점사항

- 화재 발생 시 소화기를 사용한 경우 신규 소화기로 즉시 교체

- 표준디자인 외 부착된 불필요한 홍보 스티커 및 적치된 장애물 제거

- 소화기 도난·망실·케이스 파손·훼손(낙서) 등의 경우 보수하여 항상 사용

가능한 상태로 유지 철저 (유지관리대장 실적 관리)

4. 행정사항

○ ***************************************** 및     ********************************하시기 바랍니다.

○ 본부 예방팀 방면 각 소방서별 보이는 소화기 유지관리 실태 현장확인 및 의견 수렴

*******************************************

붙임   1. 청장과의 대화 민원(보이는 소화기 관련) 사항 1부.

2. 보이는 소화기 유지관리 대장 1부.

3. 보이는 소화기 설치 현황 1부.  끝.

담당자							윤성훈			1팀장					김광중					119안전센터장					06/09 유재규
협조자
시행			신교119안전센터-2366									(						)		접수											(						)
우	03032					서울특별시 종로구 자하문로 93															/
전화								/전송			02-736-0119					/													/	부분공개(6)