		성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]보도 상 소화전 안전조치 요청

안녕하십니까? 소방행정 발전을 위하여 좋은 의견을 보내주신 귀하께 감사 드립니다. 귀하께서 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 소방용수시설이 보도 가운에 설치되어 보행자의 안전에 위협이 될 수 있으므로 안전조치를 제안하신 내용으로 이해 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

현장 사진을 확인하고 관할 센터와 상의한 바, 말씀과 같이 보도 중앙에 설치된 지상식 소화전으로 인해 보행자의 통행에 지장을 주고 안전에 위협이 될 수 있다는 판단을 하였습니다. 다만, 소방용수시설 관련 법령에 따라 주거,상업,공업 지역은 수평거리 100m 이내(서울시 기준 70m 이내) 설치를 유지 해야 하고 지역주민의 안전을 위해 소방용수시설 이전설치 보다 지하식 소화전으로 형식변경이 합리적이라고 판단하여 현재 중부수도사업소에 긴급으로 형식변경을 요청한 상태입니다.

형식변경에 필요한 기간을 중부수도사업소에 문의한 바, 도로굴착허가 등 일련의 과정에 걸리는 기간이 대략 1개월가량 걸린다는 답변을 확인했습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 용수담당 ***(☏02-6981-7243)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							김민호			대응총괄팀장					채종호					재난관리과장					전결 06/04 김영선
협조자
시행			재난관리과-3573									(						)		접수											(						)
우	02803					서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)