염소용기 계근대장 (취수장 06.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/08 代이금재

2021년 06월03일 목요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0634	538	0319		564
2		0640	544	3150		564
3		735	539	0338		566
4		736	537	0379		562
5		0637	538	0342		561
6		0623	537	0335		566
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,233kg	6병		3,383kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,720kg			3,420kg
	자체계근	8,700kg			3,440kg
용기무게		3,233kg			3,383kg
납품수량		5,467kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		67kg			37kg
납품자 및 차량번호		성명: 김 희 철			차량번호 : 서울 90바 5066