염소용기 계근대장 (취수장 06.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/08 代이금재

2021년 06월03일 목요일                                                                1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0368	567	0384		561
2		0374	559	0306		564
3		0629	540	3120		564
4		0656	540	0391		563
5		738	537	0382		560
6		0625	534	0381		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,277kg	6병		3,374kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,860kg			3,420kg
	자체계근	8,750kg			3,420kg
용기무게		3,277kg			3,374kg
납품수량		5,473kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		73kg			46kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021