소방장비고장발생보고서(공기호흡기용기)
문서번호	신길119안전센터-2166	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			신진호	윤몽석	06/08 정성택
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	공기호흡기용기	관리부서		신길119안전센터
고 장 일 시	2021. 06. 08.	장 소		차고(펌프차)
장 비 명 칭	공기호흡기용기 (ALT841-75454)
조 치 사 항	업체에 수리 의뢰 예정
원인 및 상태	공기호흡기용기 밸브 고장으로 밸브가 헛 돎.
담당자 의견	업체에 수리 의뢰 필요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해	당		없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 06월 08일 담당자 계급 1팀 성명 소방장 신진호 (인) 2팀 성명 소방장 김지남 (인) 3팀 성명 소방교 박현규 (인) 영등포 소방서장 귀하