문서번호	정수과-6082
결재일자	2021. 6. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최원섭		하은경	06/09 권선조
협 조

염소가스 누출대비 방재훈련 결과보고

2021. 6.

영등포아리수정수센터

염소가스 누출대비 방재훈련 결과보고

염소가스 안전사고 재난예방 및 초기대응 위기 관리능력 향상을 위한 염소가스 누출대비 방재훈련을 자체교육 실시하고, 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 염소가스 누출대비 방재훈련 계획(정수과-5651(‘21.5.31.))

□ 교육개요

○ 일    시 : ’21. 5. 31.(월)~ 6. 7.(월)

○ 대    상 : 영등포아리수정수센터 염소공정 & 설비취급하는 직원(제어실)

및 정수과 직원

○ 교육내용 및 방법 : 가스시설 누출사고 발생 시 복구체계 확립 및 시나리오 숙지

▶ 코로나 확산 방지를 위하여 붙임 교육자료 배포, 공람 교육

□ 교육내용 및 성과

○ 염소용기 교체 시 용기밸브에서 염소가스 누출 사태발생(상황부여)

○ 지휘체계 및 상황전파▪보고체계 확인

○ 염소가스 누출 신속한 복구체계 확립 및 시나리오 숙지

□ 향후계획

○ 고압가스 저장시설 관련 교육(1회/월)

○ 매년 자체, 합동 방재훈련을 통한 반복 교육실시

붙임  1. 염소가스 누출사고 대비 방재훈련 시나리오 1부.

2. 방재훈련 교육자 명단 1부.  끝.