위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권상글	이영숙	전결 06/10 박성석

문서번호	예방과-12453

주유취급소 변경(전부)완공 신청에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2021.  6.  9.

소방경  성명 : 이영숙

소방장  성명 : 권상글

복       명       내       용

일  자

2021. 6. 8.

건  명

위험물 주유취급소 변경(전부) 완공 신청에 따른 현장확인 결과보고[오일프러스주유소]

내용

1. 민원접수 ***************** “위험물취급소 전부 완공검사신청서”와 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 변경(전부) 완공 신청에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이

보고합니다.

가. 설 치 자 : ***

나. 설치장소 : ******************************

다. 허가번호 : ****************

라. 완공번호 : ****************

마. 신청 주내용 : 주유기 추가 설치 및 배관 증설

구 분	변경전	변경후	비고
주유설비	주유기 4복식 3대(경유-휘발유) 6복식 2대(경유-휘발유)	주유기 4복식 4대(경유-휘발유) 6복식 3대(경유-휘발유)	주유기(2대) 추가 설치
배관	-	주유기송유배관 120m	증설

바. 조사자 의견

상기 대상에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제37조 규정에 맞게 공사가 완료되어 위험물제조소등에 대한 전부 완공 처리하고자 합니다.

비고

붙임 1. 변경완공 관련서류 1부(별첨).

2. 관련사진 1부.  끝.