	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지하식4088호)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설(지하식4088호)의 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4088	지하식	북아현로6길 87	제수변 스핀들 고장	2021.6.8.	사용불	소방위 이규영

붙 임 1. 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4088호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
★담당자	이규영		3팀장	김갑수		센터장	06/10 김재형
협조자
시행	북아현119안전센터-2180	(		)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37 (북아현동)	/
전화	02-6981-5559	/전송	02-6981-5557	/		/	대시민공개