문서번호	시설관리과-11130
결재일자	2021. 6. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
정헌석		이연창	06/10 유명은
협조

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.24)

[2020년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2021. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 강서구 관내 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같은

사항이 발생하여 정비코자 보고합니다.

2021. 6. 10.

보고자: 지방시설주사  정헌석

시설물 정비개요

현장조사일: 2021. 6. 01. ~ 6.09.

정 비 내 용: 변실 및 노후밸브 교체 등

점  검  자: 정헌석, 최은호, 김동복, 권혁주

노후밸브 및 변실 정비계획

연번	위 치	정비사유	작업내용	구경	비고
1	**********	*******	****	*
2	*******	*******	****	*
3	***********	*******	****	*
4	*******	****	****	*
5	*******	****	****	*
6	*******	****	****	*
7	**********	****	****	*
8	***********	****	****	*
9	**********	****	**** ******	***	************ ******
10	***********	****	**** ******	***	************* ******
11	***********	*****	******* ****	**	******
12	***********	****	****	***
13	*********	****	****	***

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2020년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 ************로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: **********앞 철개교체 등 13개소 변실 정비

- 작업기간: 2021. 6. 11. ~ 2021. 6. 30.  끝.