코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동구 및 사업용 전력구·통신구 소방시설 소급설치 안내

1. 평소 화재예방 및 재난예방업무에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 소방시설법 및 화재안전기준 개정에 따른 지하구(공동구 및 사업용 전력·통신구) 소급대상을 다음과 같이 알려드리니, 소급기한 내 해당 소방시설이 설치될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 소급대상: 동대문구 4개소(전력구 3, 통신구 1)

나. 소급시설(※기존 시설은 지하구 화재안전기준 개정(`21.1.15.시행)에 따른 강화된 기준 적용)

- (사업용 전력·통신구) 소화기, 유도등, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 연소방지재, 방화벽, 통합감시시설

다. 소급기간: 2020. 12. 10.~2022. 12. 9.(2년 이내)

3. 위 법령 개정사항 추진과 관련 소방시설 설치가 소급 기한 내(2022. 12. 9.까지) 완료 될 수 있도록 하여 주시고, 기타 문의사항은 동대문소방서 예방과 검사지도팀(☎2217-5119)으로 연락 주시기 바랍니다.

붙 임: 지하구(공동구 및 사업용 전력·통신구) 소방시설 소급설치 안내 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	한국전력공사 사장(성동전력지사장),한국전력공사 사장(동대문중랑지사장),(주)KT 대표이사(전농지사장)
담당자	최오영		검사지도팀장	구익현		예방과장	06/10 송기웅
협조자
시행	예방과-8496	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동 434)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1281	/전송	02-2214-5119	/	25016@seoul.go.kr	/	대시민공개